SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA (All. C)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DI SICUREZZA (ASSISTENZA TECNICA FULL RISK OMNICOMPRENSIVA), RELATIVAMENTE ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI ALTA TECNOLOGIA

CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA (Full Risk) MINIME	Descrizione tecnica servizio offerto
Contratto FULL RISK Omnicomprensivo / Durata del contratto: 3 anni / Parti di ricambio incluse: Tutte / Numero di interventi correttivi (chiamata su guasto): illimitati / Manutenzione periodica: inclusa
Condizioni generali di assistenza tecnica / Si considerano comprese tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. / Si considerano incluse nel contratto tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (tubo radiologico, detettori, altre parti sottovuoto, cavi segnali, monitor di visualizzazione, cavi di alimentazione, involucri, cover, ecc.) / Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, gas criogeni (elio), celle ossigeno, ecc.). / Eventuali attività di configurazione e/o interfacciamento (es.: LIS, HIS, PACS) del sistema, sono a carico della ditta fornitrice / Si considerano inclusi nel contratto eventuali danni accidentali non specificatamente riconducibili a dolo.
Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative
Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata.
La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per tutta la durata del contratto di manutenzione; / N.B. Qualora dovesse venire meno la disponibilità di parti di ricambio, specificatamente e dettagliatamente motivata dal produttore dell’apparecchiatura (es. end of life, indisponibilità parti di ricambio da parte del produttore per eccessiva vetustà dell’apparecchiatura, ecc.). In tal caso la Fondazione si riserva di non riconoscere più il relativo canone di manutenzione.
Qualora, per motivi insindacabili, la Fondazione dovesse procedere alla dismissione di una o più apparecchiature oggetto della presente richiesta, si ricalcolerà il relativo canone di manutenzione, scorporando la quota parte relativa alla dismissione dell’apparecchiatura.
Possesso di tutta la documentazione e strumentazione hardware e software necessaria, in funzione della tecnologia, ad eseguire una valida diagnosi e successiva riparazione delle apparecchiature in oggetto. A tal proposito la ditta deve certificare e descrivere dettagliatamente tali requisiti, in particolare dovrà elencare la strumentazione di cui in possesso al fine di intervenire secondo le indicazioni del produttore.
Assistenza tecnica da remoto (Teleassistenza): Possibilità di connettere in rete l’apparecchiatura ed eseguire da remoto (es.: presso un centro di assistenza tecnico esterno alla Fondazione) la necessaria diagnosi ed eventuale attività tecnica. / Tale servizio deve essere certificato e allineato con gli standard e le linee guida per il controllo degli accessi, il trasferimento dei dati e la privacy dei dati paziente, secondo quanto previsto dalle norme di settore (vedi GDPR UE 2016/679 - allegare dichiarazioni/certificazioni); / N.B.: Tale requisito non risulta necessario solo nel caso in cui l’apparecchiatura non permetta la connessione remota.
(Per ogni apparecchiatura oggetto del presente capitolato) / Eseguire tutti gli aggiornamenti di sicurezza (FMI – field modification Instruction) previsti/indicati dal produttore dell’apparecchiatura, cioè modifiche progettate e fornite dal produttore per migliorare la sicurezza.
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione e poi annualmente, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Tabella - Griglia elementi oggetto di valutazione

Item / i	Caratteristica oggetto di valutazione	Descrizione tecnica offerta (descrivere le condizioni migliorative)

1	Parti di ricambio/consumabili
2	Personale tecnico
3	Formazione personale tecnico
4	Tempo di intervento
5	Tempo di risoluzione del guasto e rispristino apparecchiatura
6	Certificazioni